建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：          验收类别：验收报告；    验收表√；登记卡           审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  |  | 德庆县污水处理厂二期工程日处理能力15000m³项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 德庆县城大一家具厂东南面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 德庆县污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  | 污水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建； 改扩建√；技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 生活污水处理 1.5万m³/天 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 生活污水处理 1.5万m³/天 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）审批部门 |  |  |  |  | 肇庆市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  | 肇环函（2008）178号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 | 酸雨 |  |  |  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）编制单位 |  |  |  |  | 肇庆市环境科学研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 1100万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 广州市设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例 | / |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 广州市黄埔区市政建设总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 1100万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例 | / |  |
| 废水治理 |  |  | 废气治理 |  |  |  |  | 噪声治理 |  |  |  |  | 固废治理 |  |  |  |  |  | 绿化及生态 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1000万元 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | 1.5万t/d |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | 8760h/a |  |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 |  | 原有 排放量(1) |  | 新建部分产生量(2) |  |  | 新建部分处理削减量(3) |  |  | 以新带老削减量(4) |  | 排放增减量(5) |  | 排放总量(6) |  |  | 允许排放量(7) |  |  |  | 区域削减量(8) |  |  |  | 处理前浓度(9) |  |  |  | 实际排放浓度(10) |  |  | 允许排放浓度(11) |
| 废水 |  | 547.5 |  | 547.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1095 |  |  | 1095 |  |  |  | 0 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |
| CODcr |  | 219 |  | 219 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 438 |  |  | 438 |  |  |  | 0 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | 40 |
| 氨氮 |  | 43.8 |  | 43.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 87.6 |  |  | 87.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | 8 |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；       废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物